## 第一季度
2022年桂林市城市供水第三季度监测结果汇总表（8月23日～8月25日）
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 城区 | 检测项目 | 不合格项目 | 监测依据 | 监测时间
出厂水 | 1 | 桂林市东江水厂 | 桂林市七星区龙隐路3号 | 七星区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 2 | 桂林市东镇路水厂 | 桂林市叠彩区东镇路14号 | 叠彩区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 3 | 桂林市城北水厂（二厂） | 桂林市八里街开发区 | 叠彩区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 4 | 桂林市瓦窑水厂 | 桂林市象山区瓦窑东路1号 | 象山区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
管网末梢水 | 1 | 金龙珠国际大酒店 | 叠彩区龙珠路1号金龙珠国际大酒店门口洗拖池 | 叠彩区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 2 | 桂林七彩包装印刷厂水质箱 | 叠彩区八定路66号桂林七彩包装印刷厂水质箱 | 叠彩区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 3 | 桂林智慧谷文化产业园 | 芦笛路68号智慧谷文化产业园 | 叠彩区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 4 | 南洲桥北水质箱 | 叠彩区下梁江路南洲桥北水质箱 | 叠彩区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 5 | 桂林市社会福利院 | 桂林市叠彩区福利路 | 叠彩区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 6 | 清风小区卫生服务站 | 桂林市叠彩区清风小区卫生服务站 | 叠彩区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 7 | 桂林工务段 | 叠彩区胜利路39号桂林工务段办公室 | 叠彩区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 8 | 鸾东小区 | 毅峰南路桂林建筑垃圾处理办公室 | 七星区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 9 | 桂林理工大学 | 建干路12号桂林理工大学对面金顺楼门口水龙头 | 七星区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 10 | 金鸡岭路口水质箱 | 桂林市七星区东二环路与金鸡岭路口水质箱 | 七星区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 11 | 桂林市交警支队 | 桂林市七星区环城北二路桂林交警支队厨房 | 七星区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 12 | 懒人坊 | 桂林市七星区临江路200号懒人坊洗菜池 | 七星区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 13 | 万达和平村水质箱 | 环城南路万达和平村水质箱 | 七星区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 14 | 上窑污水处理厂水质箱 | 奇峰路8号上窑污水处理厂门口水质箱 | 象山区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-25
| 15 | 桂林市国龙外国语学校 | 桂林市七星区铁山工业园紫杉路国龙外国语学校水质箱 | 七星区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 16 | 公交五里店场站 | 桂林市七星区五里店路桂林市公交五里店场站卫生间 | 七星区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 17 | 碧居山庄 | 普陀路碧居山庄一楼水龙头 | 七星区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 18 | 安心花苑 | 桂林市象山区安新北路16号安心花苑一楼水龙头 | 象山区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 19 | 金龙寨(南溪店) | 桂林市象山区崇信路54号金龙寨南溪店厨房 | 象山区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-25
| 20 | 龙光翠竹园小区 | 桂林市翠竹路北巷28号龙光翠竹园物业水龙头 | 象山区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 21 | 德天广场水质箱 | 凯风路128号涵顺建筑装饰公司门口水质箱 | 象山区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-25
| 22 | 坪山钢材市场水质箱 | 象山区相人山路坪山钢材市场水质箱 | 象山区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-25
| 23 | 南门桥 | 桂林市象山区苍松路全民通金融集团桂林分公司洗手池 | 象山区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 24 | 桂林市卫生计生监督所 | 桂林市秀峰区四会路7号桂林市卫生计生监督所一楼走道水龙头 | 秀峰 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 25 | 苗圃路玻璃厂水质箱 | 桂林市象山区苗圃路16号玻璃厂宿舍水质箱 | 象山区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 26 | 信义路西凤楼 | 桂林市秀峰区信义路106号西凤楼 | 秀峰 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 27 | 机电驾校水质箱 | 象塘路机电驾校水质箱 | 象山区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-25
| 28 | 雁山区政府水质箱 | 桂林市雁山区雁中路18号雁山区政府水质箱 | 雁山区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-25
二次供水 | 1 | 桂林航天工业学院 | 桂林市七星区金鸡路2号 | 七星 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-25
| 2 | 桂林市东方大厦业主委员会 （小区） | 桂林市七星区七星路30号 | 七星 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 3 | 香格里拉大酒店（桂林）有限公司 | 桂林市七星区环城北二路111号 | 七星区 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 4 | 广西师范大学育才校区 | 桂林市七星区育才路15号 | 七星 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-25
| 5 | 广西供销合作社桂星旅游贸易公司桂林桂星酒店 | 桂林市七星区七星路18号 | 七星 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 6 | 桂林叠彩万达商业管理有限公司 | 桂林市叠彩区芳华路以北、滨北路以西、规划春江路以东、南洲大桥以南 | 叠彩区 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 7 | 维也纳酒店有限公司桂林店 | 桂林市中山中路3号 | 秀峰 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 8 | 桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司 | 桂林市杉湖北路1号 | 秀峰 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 9 | 桂林市书香村酒店管理有限公司 | 桂林市秀峰区中山中路28号 | 秀峰 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 10 | 广西彰泰物业服务股份有限公司（鸣翠新都小区） | 桂林市象山区翠竹路15号鸣翠新都小区 | 象山 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
| 11 | 桂林市客都汇商业有限公司 | 桂林市七星区漓江路19号 | 七星 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
自备水出厂水 | 1 | 桂林电子科技大学花江校区水厂 | 桂林电子科技大学花江校区 | 七星 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-25
| 2 | 广西壮族自治区国营桂林华侨农场 | 东郊华侨农场 | 七星 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
自备水末梢水 | 1 | 桂林电子科技大学花江校区水厂 | 桂林电子科技大学花江校区 | 七星 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-25
| 2 | 广西壮族自治区国营桂林华侨农场 | 东郊华侨农场 | 七星 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-24
加压站出厂水 | 1 | 桂林市自来水公司(万福加压站) | 万福路 | 象山 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23
| 2 | 桂林市自来水公司(琴潭加压站) | 中隐路延长线 | 秀峰 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 2022-08-23