2018年第一季度生活饮用水水质监测情况表

| 编号 | 单位（取水点） | 监测时间 | 检测项目 | 不合格 项目 | 监测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （末梢水）芳华路2号金蓉担子米粉洗手间 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 2 | （末梢水）桂林市社会福利院食堂洗手池 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 3 | （末梢水）东城巷合香源米粉店洗手池 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 4 | （末梢水）广汇湖光山色1-7门面秦桂芳诊所洗手池 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 5 | （末梢水）清风小区卫生服务站 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》》 |
| 6 | （末梢水）铁路社区居民委员会胜利路1号铁路社区居民委员会洗手池 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 7 | （末梢水）小南国（七星花园店）洗菜池 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 8 | （末梢水）金鸡岭路口东二环路与金鸡路交叉口往北200m水质箱 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 9 | （末梢水）水晶郦城物业办公室卫生间洗手池 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 10 | （末梢水）沁鑫小馆临江路208号 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 11 | （末梢水）鸾东市场洗手间洗手池 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 12 | （末梢水）师大二附校门口水龙头 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 13 | （末梢水）五里店公交站五里店场站23路休息室外洗手池 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 14 | （末梢水）广西师范大学（育才路）出版社 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 15 | （末梢水）安心花苑16栋1单元门口水龙头 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 16 | （末梢水）金龙寨（南溪店）厨房洗菜池 | 20180308 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 氨氮 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 17 | （末梢水）桂林路政执法大队宿舍卫生间外洗手池 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 18 | （末梢水）兴进嘉园门卫室洗手间水龙头 | 20180308 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 氨氮、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 19 | （末梢水）坪山钢材市场大门对面水质箱 | 20180308 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 氨氮、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 20 | （末梢水）排水公司盛缘菜馆洗菜水龙头 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 21 | （末梢水）桂林市卫生计生监督所一楼水池 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 22 | （末梢水）桂林师专甲山校区 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 23 | （末梢水）篦子园西山路南巷4号老街坊桂林传统小吃店外洗手池 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 24 | （末梢水）信义路106号14栋1楼门面吉祥如意米粉店洗手池 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 25 | （末梢水）中华路倩影飘飘理发店门口 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 26 | （末梢水）桂林旅游学院（雁山区）大门往南50m水质箱 | 20180308 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 氨氮 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 27 | （末梢水）雁贸加油站小卖部水龙头 | 20180308 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 氨氮 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 28 | （末梢水）雁山区政府水质箱 | 20180308 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 氨氮、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 29 | (二次供水）桂林航天工业学院泵房桂林市七星区金鸡路2号 | 20180307 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 30 | (二次供水）桂林市冠泰酒店管理有限责任公司 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 31 | (二次供水）桂林市东方大厦18-3号房桂林市七星区七星路30号 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 32 | (二次供水）桂林市叠彩区佰宫精品酒店1418号房 | 20180308 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 33 | (二次供水）桂林市衣恋大饭店有限公司7楼韵味餐厅厨房水龙头 | 20180308 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 34 | (二次供水）桂林新凯悦酒店有限公司1508号房 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 35 | (二次供水）桂林市东方明珠大酒店有限责任公司A1005号房 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 36 | (二次供水）喜悦国际大酒店高位水箱 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 37 | (二次供水）罗马花园地下室水池桂林市中山北路106号 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 38 | (二次供水）群山花苑27栋1102室桂林市群众路135号 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 39 | (二次供水）新豪庭15B-8号桂林市中山北路351号 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 游离氯 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 40 | (二次供水）桂林市明珠大厦顶楼水池 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 铁 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 41 | (二次供水）桂林三佳酒店管理有限公司叠彩分公司1908房 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 游离氯 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 42 | (二次供水）长城花园G栋11-1号房 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 游离氯 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 43 | （自备出厂水）桂林电子科技大学花江校区泵房 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 44 | （自备末梢水）桂林电子科技大学花江校区巧面馆 | 20180307 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 45 | （市政出厂水）桂林市城北水厂出厂水取水点 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 46 | （市政出厂水）桂林市瓦窑水厂出厂水取水口桂林市象山区瓦窑东路1号 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 氨氮 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 47 | （市政出厂水）桂林市东江水厂出厂水取水点桂林市七星区龙隐路3号 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |
| 48 | （市政出厂水）桂林市东镇路水厂警卫室旁出厂水取水点桂林市叠彩区东镇路14号 | 20180306 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |