#### 桂林市2020年第一季度生活饮用水卫生监测结果公示

按照《2020年度桂林市生活饮用水卫生监测工作方案》工作部署，3月3日至6日，桂林市卫生计生监督所依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）组织对我市48个供水监测点的饮用水水质进行了采样和检测。其中市政水厂出厂水监测点4个、市政管网末梢水监测点28个、二次供水监测点12个、自备水厂出厂水监测点2个、自备水厂末梢水监测点2个。检测项目包括：微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标等共计34项。（详见附表）

根据桂林市疾病预防控制中心检测报告显示：2020年第一季度检测水样48份，合格水样46份，合格率95.83%。不合格水样共2份，不合格项目包括氯气及游离氯制剂（游离氯）、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等（详见附表）。依《桂林市卫健委卫生监督监测信息公开办法（试行）》的要求，特此公示。

附：2020年第一季度生活饮用水水质监测情况表

桂林市卫生计生监督所

2020年4月8日

2020年第一季度生活饮用水水质监测情况表

| 编号 | 单位（取水点） | 监测时间 | 检测项目 | 不合格 项目 | 监测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （市政出厂水）桂林市城北水厂出厂水取水点 | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 2 | （市政出厂水）桂林市瓦窑水厂出厂水取水点（桂林市象山区瓦窑东路1号） | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 3 | （市政出厂水）桂林市东江水厂出厂水取水点（桂林市七星区龙隐路3号） | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 4 | （市政出厂水）桂林市东镇路水厂出厂水取水点（桂林市叠彩区东镇路14号） | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 5 | （管网末梢水）叠彩路市直机关办公大院5号楼(叠彩路8号) | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 6 | （管网末梢水）桂林七彩包装印刷有限公司东面围墙外水质箱(八定路66号) | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 7 | （管网末梢水）芦笛路68号文化产业园瑶家南院厨房洗菜池 | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 8 | （管网末梢水）南洲桥底水质箱(叠彩区下梁江南洲桥北) | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 9 | （管网末梢水）桂林市福利路 | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 10 | （管网末梢水）清风小区卫生服务站 | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 11 | （管网末梢水）铁路社区居委会(桂林市叠彩区胜利路1号铁路社区居民委员会洗手池) | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 12 | （管网末梢水）鸾东小区（毅峰南路桂林建筑垃圾处理办公室） | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 13 | （管网末梢水）桂林理工大学屏风校区（建干路12号） | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 14 | （管网末梢水）金鸡岭路口（桂林市七星区东二环路与金鸡岭路交叉口往北200m水质箱） | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 15 | （管网末梢水）桂林公安交警支队（桂林市七星区环城北二路桂林公安交警支队厨房） | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 16 | （管网末梢水）临江路懒人坊（七星区临江路） | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 17 | （管网末梢水）棠棣之华售楼部外水龙头 | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 18 | （管网末梢水）奇峰路8号上窑污水处理厂门口水质箱 | 2020.3.6 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 19 | （管网末梢水）师大二附（桂林市七星区铁山工业园紫杉路10号广西师大附属外国语学校(师大二附)大门路边西侧10米水质箱） | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 20 | （管网末梢水）公交五里店站（桂林市七星区五里店路桂林市公共交通有限公司五里店站23路休息室外洗手池） | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 21 | （管网末梢水）奇峰小筑(朝阳路奇峰小筑水质箱) | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 22 | （管网末梢水）安心花苑（桂林市象山区安新北路16号安心花苑16栋1单元门口水龙头） | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 23 | （管网末梢水）金龙寨(南溪店)（桂林市象山区崇信路54号金龙寨厨房洗菜池） | 2020.3.6 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 24 | （管网末梢水）桂林路政执法大队（宿舍卫生间外洗手池） | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 25 | （管网末梢水）凯风路128号德天中医门诊部 | 2020.3.6 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 26 | （管网末梢水）象山区相人山路18号柳钢疗养院 | 2020.3.6 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 27 | （管网末梢水）桂林市环保大楼（桂林市象山区中山南路10号） | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 28 | （管网末梢水）桂林市卫生计生监督所（一楼走道洗手池） | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 29 | （管网末梢水）玉圭园（桂林市雁山区良环西路玉圭园水上乐园大门洗手间） | 2020.3.6 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 30 | （管网末梢水）信义路（桂林市秀峰区信义路106号西凤楼） | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 31 | （管网末梢水）象塘路300号（象塘路300号桂北驾校取水点） | 2020.3.6 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 32 | （管网末梢水）雁山区政府（桂林市雁山区雁中路18号雁山区政府水质箱） | 2020.3.6 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 33 | (二次供水）广西师范大学（育才路15号） | 2020.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 34 | (二次供水）桂林电子科技大学（金鸡路1号） | 2020.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 35 | (二次供水）桂林市东方大厦（七星路30号） | 2020.3.5 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 36 | (二次供水）桂林航天工业学院（金鸡路2号） | 2020.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 37 | (二次供水）桂林市自来水公司（琴潭加压站） | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 38 | (二次供水）桂林微笑堂实业发展有限公司（中山中路37号） | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 39 | (二次供水）桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司（杉湖北路1号） | 2020.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 40 | (二次供水）桂林香江大饭店有限责任公司（环城西一路141号） | 2020.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 41 | (二次供水）香格里拉大酒店（桂林）有限公司（环城北二路111号） | 2020.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 42 | (二次供水）桂林市自来水公司（万福加压站） | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 43 | (二次供水）罗马花园（中山北路106号） | 2020.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 44 | (二次供水）桂林衣恋大饭店有限公司（滨江路15号） | 2020.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 45 | （自备水出厂水）广西壮族自治区国营桂林华侨农场（东郊华侨农场） | 2020.3.5 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 46 | （自备水出厂水）桂林电子科技大学花江校区水厂 | 2020.3.3 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 47 | （自备水末梢水）广西壮族自治区国营桂林华侨农场（东郊华侨农场） | 2020.3.5 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 48 | （自备水末梢水）桂林电子科技大学花江校区水厂 | 2020.3.3 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |