#### 桂林市2021年第一季度生活饮用水卫生监测结果公示

按照《2021年度桂林市生活饮用水卫生监测工作方案》工作部署，3月2日至4日，桂林市卫生计生监督所依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）组织对我市49个供水监测点的饮用水水质进行了采样和检测。其中市政水厂出厂水监测点4个、市政管网末梢水监测点28个、二次供水监测点11个、自建集中式供水单位出厂水监测点2个、自建集中式供水单位末梢水监测点2个、市政供水加压站出厂水监测点2个。检测项目包括：微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标等共计34项，游离性余氯和二氧化氯(反映消毒效果)两指标在现场测定。（详见附表）

根据桂林市疾病预防控制中心检测报告显示：2021年第一季度检测水样49份，合格水样48份，合格率97.96%。依《桂林市卫健委卫生监督监测信息公开办法（试行）》的要求，特此公示。

附：2021年第一季度生活饮用水水质监测情况表

桂林市卫生计生监督所

2021年4月13日

2021年第一季度生活饮用水水质监测情况表（3月2日～3月4日）

|  | 序号 | 单位名称 | 地址 | 监测时间 | 检测项目 | 不合格项目 | 监测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂水 | 1 | 桂林市东江水厂 | 桂林市七星区龙隐路3号 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 2 | 桂林市东镇路水厂 | 桂林市叠彩区东镇路14号 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 3 | 桂林市城北水厂 | 桂林市八里街开发区 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 4 | 桂林市瓦窑水厂 | 桂林市象山区瓦窑东路1号 | 2021.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 管网末梢水 管网末梢水 管网末梢水 管网末梢水 管网末梢水 管网末梢水 | 1 | 叠彩路市直机关办公大院5号楼 | 叠彩路8号市直机关办公大院5号楼 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 2 | 桂林七彩包装印刷有限公司东面围墙外水质箱 | 叠彩区八定路66号桂林七彩包装印刷有限公司东面围墙外水质箱 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 3 | 芦笛路68号文化产业园瑶家南院厨房洗菜池 | 芦笛路68号文化产业园瑶家南院厨房洗菜池 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 4 | 南洲桥底水质箱 | 叠彩区下梁江南洲桥北 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 5 | 桂林市社会福利院 | 桂林市叠彩区福利路 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 6 | 清风小区卫生服务站 | 桂林市叠彩区清风小区卫生服务站 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 7 | 铁路社区居委会 | 桂林市叠彩区胜利路1号铁路社区居民委员会洗手池 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 8 | 鸾东小区 | 毅峰南路桂林建筑垃圾处理办公室 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 9 | 建杆路12号桂林理工大学屏风校区 | 建杆路12号桂林理工大学屏风校区 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 10 | 金鸡岭路口 | 桂林市七星区东二环路与金鸡岭路交叉口往北200m水质箱 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 11 | 桂林公安交警支队 | 桂林市七星区环城北二路桂林公安交警支队厨房 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 12 | 临江路懒人坊 | 桂林市七星区临江路 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 13 | 棠棣之华售楼部外水龙头 | 棠棣之华售楼部外水龙头 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 14 | 奇峰路8号上窑污水处理厂门口水质箱 | 奇峰路8号上窑污水处理厂门口水质箱 | 2021.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 15 | 师大二附 | 桂林市七星区铁山工业园紫杉路10号广西师大附属外国语学校 (师大二附)大门路边西侧10米水质箱 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 16 | 公交五里店场站 | 桂林市七星区五里店路桂林市公共交通有限公司五里店场站 23路休息室外洗手池 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 17 | 碧居山庄 | 朝阳路 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 18 | 安心花苑 | 桂林市象山区安新北路16号安心花苑16栋1单元门口水龙头 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 19 | 金龙寨(南溪店) | 桂林市象山区崇信路54号金龙寨厨房洗菜池 | 2021.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 20 | 桂林路政执法大队宿舍卫生间外洗手池 | 桂林市象山区红岭路翠竹路北 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 21 | 凯风路128号德天中医门诊部 | 凯风路128号德天中医门诊部 | 2021.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 22 | 象山区相人山路 | 象山区相人山路平山钢材加工点 | 2021.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 23 | 桂林市环保大楼 | 桂林市象山区中山南路10号环保大楼 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 24 | 桂林市卫生监督所一楼走道 | 桂林市秀峰区四会路7号 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 25 | 玉圭园 | 雁山区 | 2021.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 26 | 信义路西凤楼 | 桂林市秀峰区信义路106号西凤楼 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 27 | 象塘路300号 | 象塘路300号桂北驾校取水点 | 2021.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 28 | 雁山区政府 | 桂林市雁山区雁中路18号雁山区政府水质箱 | 2021.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 二次供水 二次供水 二次供水 | 1 | 桂林市机电职业技术学校尧山校区 | 桂林市七星区靖江路1号 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 2 | 桂林市观光酒店 | 桂林市七星区漓江路20号 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 3 | 桂林市可可小爱酒店管理有限公司 | 七星区创意产业园15#、17#楼 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 4 | 桂林市鑫隆物业服务有限责任公司 | 瓦窑路口 | 2021.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 5 | 群山花苑小区 | 群众路135号 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 6 | 桂林喜悦国际大酒店有限公司 | 叠彩区中山北路167号 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 7 | 桂林市丹桂大酒店 | 中山南路77号 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 8 | 桂林环球酒店有限公司 | 桂林市解放东路1号 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 9 | 桂林杉湖大酒店有限责任公司 | 中山中路24号 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 铁超标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 10 | 桂林市和兴物业服务有限公司（南方大厦） | 中山中路39号 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 11 | 广西彰泰物业服务股份有限公司（桃源居） | 秀峰区阳江路37号彰泰桃源居 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 自备水出厂水 | 1 | 桂林电子科技大学花江校区水厂 | 桂林电子科技大学花江校区 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 2 | 广西壮族自治区国营桂林华侨农场 | 东郊华侨农场 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 自备水末梢水 加压站出厂水 | 1 | 桂林电子科技大学花江校区水厂 | 桂林电子科技大学花江校区 | 2021.3.3 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 2 | 广西壮族自治区国营桂林华侨农场 | 东郊华侨农场 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 1 | 万福加压站 | 万福路 | 2021.3.4 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
|  | 2 | 琴潭加压站 | 中隐路延长线 | 2021.3.2 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |