## Sheet1
cfWsh | cfXdrMc | cfSy | cfCflb2
桂林市卫生健康委员会行政处罚信息公示
行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 处罚事由 | 处罚内容 | 处罚决定日期
桂市卫水罚〔2022〕1号 | 桂林杉湖大酒店有限责任公司 | 二次供水采样结果总大肠菌群不符合GB 5749－2006《生活饮用水卫生标准》要求。 | 罚款壹仟元（¥1000） | 2022年01月11日
桂市卫放罚〔2022〕1号 | 桂林横塘中医医院 | （一）该医院放射科技师进行颈椎和胸部正侧位投照时未按照规定使用防护用品对受检者邻近照射野的敏感器官和组织进行屏蔽防护；（二）未按照规定对该院放射科正在使用的DR80Z型数字化医用X射线摄影系统进行设备性能及放射诊疗工作场所防护设施检测；（三）桂林横塘中医医院未按照规定对放射技师焦翠进行职业健康检查、放射防护知识培训、个人剂量监测并建立个人剂量、职业健康管理和教育培训档案。 | 1.警告；2.罚款人民币叁仟元（¥3000） | 2022年01月11日