| 2024年桂林市城市生活饮用水第二季度监测结果汇总表（6月3日～6月5日） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水样类型 | 序号 | 单位名称 | 地址 | 检测项目 | 不合格项目 | 监测 时间 |
| 市政水厂出厂水 | 1 | 桂林市自来水公司（东江水厂） | 桂林市七星区龙隐路3号东江水厂出厂水取水点 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 2 | 桂林市自来水公司（城北水厂） | 桂林市八里街开发区城北水厂（二厂）仪表间出厂水取水点 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 3 | 桂林市自来水公司（瓦窑水厂） | 桂林市象山区瓦窑东路1号瓦窑水厂出厂水取水点 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
| 管网末梢水 | 1 | 金龙珠国际大酒店 | 叠彩区龙珠路1号金龙珠国际大酒店门口洗拖池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 2 | 清风小区卫生服务站 | 桂林市叠彩区清风小区卫生服务站 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 3 | 桂林市社会福利院 | 桂林市叠彩区福利路 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 4 | 八里四路西延长线水质箱 | 福利路八里四路交汇处东200米水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 5 | 桂林七彩包装印刷有限公司东面围墙外水质箱 | 叠彩区八定路66号桂林七彩包装印刷有限公司东面围墙外水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 6 | 芦笛文化产业园 | 芦笛路68号文化产业园 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 7 | 灵田路西 | 灵田路与东二环路交叉路口东水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 8 | 南洲桥底水质箱 | 叠彩区下梁江南洲桥北 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 9 | 桂林市卫生计生监督所 | 桂林市秀峰区四会路7号桂林市卫生计生监督所 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 10 | 阳江北路 | 阳江北路公交车场洗拖池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 11 | 翠竹苑 | 翠竹路北巷38号翠竹苑 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 12 | 苗圃路 | 桂林市象山区苗圃路16号玻璃厂宿舍大门内侧水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 13 | 安心花苑 | 桂林市象山区安新北路16号安心花苑16栋1单元门口水龙头 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 14 | 南门桥 | 桂林市象山区苍松路桂林驰亮贸易有限公司洗手池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 15 | 坪山钢材市场路口水质箱 | 象山区相人山路坪山钢材市场水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月5日 |
|  | 16 | 上窑污水处理厂门口水质箱 | 奇峰路8号上窑污水处理厂门口水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月5日 |
|  | 17 | 凯风路128号德天中医门诊部 | 凯风路128号德天中医门诊部水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月5日 |
|  | 18 | 金龙寨(南溪店) | 桂林市象山区崇信路54号金龙寨厨房洗菜池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月5日 |
|  | 19 | 七里店路口 | 七里店路口与东二环交叉口往北250米水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 20 | 公交五里店场站 | 桂林市七星区五里店路桂林市公共交通有限公司五里店场站23路休息室外洗手池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 21 | 万达和平村 | 环城南路骖鸾路交叉口水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 22 | 桂林市国龙外国语学校 | 桂林市七星区紫杉路10号桂林市国龙外国语学校大门路边西侧10米水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 23 | 金鸡岭路口 | 桂林市七星区东二环路与金鸡岭路交叉口往北200m水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 24 | 碧居山庄 | 朝阳路 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 25 | 桂林市公安交警支队 | 桂林市七星区环城北二路交警支队厨房 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 26 | 桂林理工大学屏风校区 | 金顺楼门口水龙头 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 27 | 象塘路300号 | 象塘路300号桂北驾校取水点 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月5日 |
|  | 28 | 雁山区政府 | 桂林市雁山区雁中路18号雁山区政府水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月5日 |
| 二次供水 | 1 | 广西彰泰物业服务集团有限公司（彰泰金科博翠漓江） | 滨江路173号彰泰金科博翠漓江小区生活水泵房 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 2 | 桂林喜事多酒店管理有限公司（地中海） | 叠彩站前路29号68栋1309号房洗手池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 3 | 桂林市客都汇商业有限公司 | 七星区漓江路19号负一楼泵房 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 4 | 香格里拉大酒店（桂林）有限公司 | 桂林市七星区环城北二路111号水泵房 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 5 | 桂林市润祺酒店管理有限责任公司 | 七星区七里店路69号翡翠·潮庭2#楼406房洗手池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 6 | 广西彰泰物业服务集团有限公司（伴山云庐小区） | 七星区育才路55号伴山云庐小区负一楼水泵房 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 7 | 桂林电子科技大学（花江校区） | 桂林市灵川县桂林电子科技大学花江校区巧面馆餐厅洗手池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 8 | 桂林市东方明珠大酒店有限责任公司 | 桂林市象山区上海路25号919号房洗手池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 9 | 中国共产党桂林市委员会党校 | 桂林市象山区平山街道办事处万福路25号党校二次加压泵房 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月5日 |
|  | 10 | 桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司 | 桂林市秀峰区杉湖北路1号楼顶锅炉房水龙头 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 11 | 广西荣和物业服务集团有限责任公司桂林分公司（荣和.林溪府小区） | 秀峰区琴潭道9号荣和.林溪府小区2栋负一楼水泵房 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 12 | 桂林融创施柏阁酒店（桂林领创汇润酒店管理有限责任公司融创嘉堇酒店) | 雁山区大雁路398号酒店307号房水龙头 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月5日 |
| 自建集中式供水出厂水 | 1 | 广西壮族自治区国营桂林华侨农场 | 华侨农场水厂办公室 | 二氧化氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐 | 氯酸盐 | 6月4日 |
| 自建集中式供水末梢水 | 1 | 广西壮族自治区国营桂林华侨农场 | 经济区办公楼一楼卫生间洗手池 | 二氧化氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐 | 氯酸盐 | 6月4日 |
| 加压站出厂水 | 1 | 桂林市自来水公司(万福加压站) | 万福路万福加压站仪表间 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月5日 |
|  | 2 | 桂林市自来水公司(琴潭加压站) | 中隐路延长线琴潭加压站仪表间 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月4日 |
|  | 3 | 桂林市自来水公司(花江一级加压站) | 航天路花江一级加压站仪表间 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月3日 |
|  | 4 | 桂林市自来水公司（雁山加压站） | 雁山区桂阳公路20公里西侧 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 | 6月5日 |

（注：一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐和氯酸盐等八项消毒剂副产物指标，桂林市疾病预防控制中心实验室尚未通过资质认证，仅作为监测参考）