桂林市疾病预防控制中心

**2025年桂林市城市生活饮用水第二季度**

**监测结果**

根据《2025年广西生活饮用水卫生监测工作方案》，为了解桂林市市区生活饮用水水质状况，保障饮水卫生安全，2025年6月10-12日，我中心健康危害因素监测与控制科、监督三科联合桂林市自来水公司开展了2025年第二季度城市生活饮用水卫生监测工作，在秀峰区、叠彩区、七星区、象山区、雁山区共采集水样49份，监测结果全部合格。具体监测情况详见附表。

附件：2025年桂林市城市生活饮用水第二季度监测结果汇总表（6月10日～6月12日）

    桂林市疾病预防控制中心

2025年7月7日

**附表 2025年桂林市城市生活饮用水第二季度监测结果汇总表（6月10日～6月12日）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **水样类型** | **序号** | **单位名称** | **地址** | **检测项目** | **不合格项目** |
| **市政水厂出厂水** | 1 | 桂林市自来水公司（东江水厂） | 桂林市七星区龙隐路3号东江水厂出厂水取水点 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 2 | 桂林市自来水公司（城北水厂） | 桂林市八里街开发区城北水厂（二厂）仪表间出厂水取水点 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 3 | 桂林市自来水公司（瓦窑水厂） | 桂林市象山区瓦窑东路1号瓦窑水厂出厂水取水点 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| **管网末梢水** | 1 | 金龙珠国际大酒店 | 叠彩区龙珠路1号金龙珠国际大酒店门口洗拖池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 2 | 清风小区卫生服务站 | 桂林市叠彩区清风小区卫生服务站 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 3 | 桂林市社会福利院 | 桂林市叠彩区福利路 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 4 | 八里四路西延长线水质箱 | 福利路八里四路交汇处东200米水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 5 | 桂林七彩包装印刷有限公司东面围墙外水质箱 | 叠彩区八定路66号桂林七彩包装印刷有限公司东面围墙外水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 6 | 芦笛文化产业园 | 芦笛路68号文化产业园 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 7 | 灵田路西 | 灵田路与东二环路交叉路口东水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 8 | 南洲桥底水质箱 | 叠彩区下梁江南洲桥北 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 9 | 桂林市疾病预防控制中心 | 桂林市秀峰区四会路7号 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 10 | 阳江北路 | 阳江北路公交车场洗拖池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 11 | 翠竹苑 | 翠竹路北巷38号翠竹苑 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 12 | 苗圃路 | 桂林市象山区苗圃路16号玻璃厂宿舍大门内侧水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 13 | 安心花苑 | 桂林市象山区安新北路16号安心花苑16栋1单元门口水龙头 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 14 | 南门桥 | 桂林市象山区苍松路桂林驰亮贸易有限公司洗手池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 15 | 坪山钢材市场路口水质箱 | 象山区相人山路坪山钢材市场水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 16 | 上窑污水处理厂门口水质箱 | 奇峰路8号上窑污水处理厂门口水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 17 | 凯风路128号德天中医门诊部 | 凯风路128号德天中医门诊部水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 18 | 金龙寨(南溪店) | 桂林市象山区崇信路54号金龙寨厨房洗菜池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 19 | 七里店路口 | 七里店路口与东二环交叉口往北250米水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 20 | 公交五里店场站 | 桂林市七星区五里店路桂林市公共交通有限公司五里店场站23路休息室外洗手池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 21 | 万达和平村 | 环城南路骖鸾路交叉口水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 22 | 桂林市国龙外国语学校 | 桂林市七星区紫杉路10号桂林市国龙外国语学校大门路边西侧10米水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 23 | 金鸡岭路口 | 桂林市七星区东二环路与金鸡岭路交叉口往北200m水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 24 | 碧居山庄 | 朝阳路 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 25 | 桂林市公安交警支队 | 桂林市七星区环城北二路交警支队厨房 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 26 | 北辰立交 | 桂林市叠彩区东二环路北辰立交桥（往东500m东二环路北侧巨铭金属制品公司前）水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 27 | 桂林愚自乐园艺术园 | 桂林市雁山区大埠乡 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 28 | 雁山区政府 | 桂林市雁山区雁中路18号雁山区政府水质箱 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| **二次供水** | 1 | 桂林愚自乐园艺术园 | 桂林市雁山区大埠乡 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 2 | 广西彰泰物业服务集团有限公司（春天里小区） | 桂林市叠彩区北门街道办事处永彩路10号春天里小区 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 3 | 桂林喜悦国际大酒店有限公司 | 叠彩区中山北路167号北门街道办事处 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 4 | 广东南航明珠航空服务有限公司桂林南航明珠大酒店 | 桂林市象山区南门街道办事处翠竹路19号广航综合楼 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 5 | 桂林市彰泰物业服务公司鸣翠新都服务中心 | 桂林市象山区鸣翠新都小区（翠竹路15号） | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 6 | 桂林市大公馆酒店有限责任公司 | 桂林市秀峰区中隐路2号 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 7 | 桂林电子科技大学（花江校区） | 桂林市灵川县桂林电子科技大学花江校区巧面馆餐厅洗手池 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 8 | 桂林杉湖大酒店有限责任公司 | 桂林市秀峰区中山中路24号 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 9 | 中国共产党桂林市委员会党校 | 桂林市象山区平山街道办事处万福路25号党校二次加压泵房 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 10 | 桂林航天工业学院 | 桂林市金鸡路2号 | 二氧化氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐 | 无 |
| 11 | 桂林博览园开发有限责任公司会展国际酒店 | 桂林市七星区漓江路中软现代城2区酒店 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 12 | 南宁理工学院 | 广西壮族自治区桂林市雁山区雁山镇雁盛路100号 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| **自建集中式供水出厂水** | 1 | 广西壮族自治区国营桂林华侨农场 | 华侨农场水厂办公室 | 二氧化氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐 | 无 |
| **自建集中式供水末梢水** | 1 | 广西壮族自治区国营桂林华侨农场 | 经济区办公楼一楼卫生间洗手池 | 二氧化氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐 | 无 |
| **加压站出厂水** | 1 | 桂林市自来水公司(万福加压站) | 万福路万福加压站仪表间 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 2 | 桂林市自来水公司(琴潭加压站) | 中隐路延长线琴潭加压站仪表间 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 3 | 桂林市自来水公司(花江一级加压站) | 航天路花江一级加压站仪表间 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |
| 4 | 桂林市自来水公司（雁山加压站） | 雁山区桂阳公路20公里西侧 | 游离氯、pH值、氨(以N计）、臭和味、高锰酸盐指数（以O2计）、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、铁、铜、锌、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 无 |